**Приложение N 1
 к**[**приказу**](http://base.garant.ru/12166055/)**МЧС РФ
 от 26 марта 2010 г. N 135**

  **ФОРМА** Зарегистрирована

Отделение надзорной деятельности

по Дигорскому району ГУ МЧС России

по РСО-Алания

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа Министерства Российской

 Федерации по делам гражданской обороны,

 чрезвычайным ситуациям и ликвидации

 последствий стихийных бедствий)

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

 Регистрационный N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Декларация**

 **пожарной безопасности**

 **Декларация**

 **пожарной безопасности**

Настоящая декларация составлена в отношении \_**Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 «Дюймовочка» г.Дигора Дигорского района**

**Муниципальное казенное учреждение .**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или

 фамилия, имя, отчество физического лица, которому принадлежит объект

**дошкольное образование; Муниципальное казенное дошкольное образовательное**

защиты; функциональное назначение; полное и сокращенное наименование

**учреждение детский сад №1 «Дюймовочка»; МКДОУ д/с №1»Дюймовочка»**

 защиты; функциональное назначение; полное и сокращенное наименование

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (в случае если имеется), в том числе фирменное наименование объекта

 защиты)

 Основной государственный регистрационный номер записи о

государственной регистрации юридического лица **ОГРН -1021500882028**

 Идентификационный номер налогоплательщика **ИНН-1507003988**

 Место нахождения объекта защиты **363410 ,РСО-Алания г.Дигора,Дигорский район**

 (указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

**ул.Малиева 1а**

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического

(физического) лица, которому принадлежит объект защиты **363410 ,РСО-Алания г.Дигора, Дигорский район ул.Малиева 1а, тел:8 (86733) 92526, email: detsad0001@mail.ru**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п |  Наименование раздела |
| **I** | **Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты**  **Расчет пожарного риска не проводился на основании п.3 ст.6**(заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные  **Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о** значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а **требованиях пожарной безопасности»** также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) |
| **I I** |   **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** **Сумма ущерба третьих лиц от пожара составит 00р 00 к** . (заполняется самостоятельно исходя из собственной оценки возможного ущерба  **Возможность ущерба третьих лиц от пожара отсутствует** . имуществу третьих лиц от пожара либо приводятся реквизиты документов страхования |
| **I I I** | **Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты(в разделе указывается перечень статей (частей, пунктов)****1.** ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г п.2, 3, 4, 6, 7, 12, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71,475,478,480.**2**.Федеральный Закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6., ст.64., ст.66., ст.69., 82., 83., 84., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 105., 106.,107., 126., 127., 132.,134., 137., 138.**3.**СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 5..2.3, 6.7.10, табл. 6.12, 6.7.11, 6.7.14.**4.**СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.3., 3.4, 3.5., 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1., 5.3, 5.4, 5.5, табл 1, табл.2.**5.**СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требование к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.3, табл.1.4.17, 4.20, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6.**6.**СП5.131302009 « Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».п.13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1, 13.13.3, 13.14,1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение а.**7.**СП 6.13130 2013 «Системы противопожарной защиты электрооборудование, требования пожарной безопасности» п.4.1., 4.3, 4.4,4.7,4.8, 4.10, 4.14.**8.**СП7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» п:6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1,.**9.**Методические рекомендации: « Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре, утвержден МЧС РФ 04.09.2007г №1-4-60-10-19; п1.2, 1.3, 1.42.1, 2.2, 2.4, 2.6, 63,13.23.3. |

Настоящую декларацию разработал

Заведующий МКДОУ д/с №1 «Дюймовочка»

 Легоева В.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г М.П.